## OKOLIŠ
| INVESTITOR: | OPĆINA KONČANICA
KONČANICA 260
| GRAĐEVINA: | UREĐENJE OKOLIŠA OKO DRUŠTVENOG
DOMA U DARUVARSKOM BRESTOVCU
| LOKACIJA: | DARUVARSKI BRESTOVAC
| TD: | 43/2021
TROŠKOVNIK
za uređenje okoliša oko društvenog doma u Daruvarskom Brestovcu - 5. etapa
|  | mj.jed. | kol. | jed.cijena | ukupno
I. PRIPREMNI RADOVI
1. | Razbijanje postojeće betonske podloge debljine cca 10,00 cm sa utovarom materijala u vozilo i odvozom na deponiju udaljenu do 5,00 km. Obračun po m3.
|  | m3 | 18.3
2. | Razbijanje postojećeg betonskog potpornog zida sa utovarom materijala u vozilo i odvozom na deponiju udaljenu do 5,00 km. Obračun po m3.
|  | m3 | 6
3. | Razbijanje postojećeg betonskog nogostupa izvedenog kroz zeleni pojas sa utovarom materijala u vozilo i odvozom na deponiju udaljenu do 5,00 km. Obračun po m3.
|  | m3 | 50.2
4. | Šlicanje postojećeg asvaltnog kolnika na mjestu gdje će se postavljati kanalice. Obračun po m1.
|  | m1 | 41
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: KN
II. ZEMLJANI RADOVI
1. | Iskop postojećeg tampona i zemlje debljine 30,00 cm s utovarom materijala u vozilo i odvozom na deponiju udaljenu do 5,00 km. Obračun po m3 iskopa.
|  | m3 | 88.2
2. | Iskop zemlje III i IV kategorije za postavljanje tamponskog materijala sa utovarom zemlje u vozilo i odvozom na deponiju udaljenu do 5,00 km. Obračun po m3 iskopa.
|  | m3 | 80.2
3. | Iskop zemlje III i IV kategorije za temelje potpornog zida sa utovarom zemlje u vozilo i odvozom na deponiju udaljenu do 5,00 km. Obračun po m3 iskopa.
|  | m3 | 14
4. | Izvedba tamponskog sloja od granuliranog kamenog agregata debljine 25,00 - 40,00 cm u sabijenom stanju. Obračun po m3 izvedenog tampona.
|  | m3 | 168.4
ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: KN
III. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
1. | Betoniranje temelja i potpornog zida armiranim betonom C25/30, armiran sa dvostrukom mrežom Q385. U cijenu uključiti glatku oplatu i armaturu.
| temelj | m3 | 14
| potporni zid | m3 | 6.3
2. | Betoniranje krila mosta armiranim betonom C25/30, debljine 30,00 cm, armiran sa dvostrukom mrežom Q385. U cijenu uključiti glatku oplatu i armaturu.
|  | m3 | 2.2
3. | Dobava i postava tipskih betonskih kanalica 40/50/5-10 cm u padu, u sloju betona C16/20 (0,10 m3/m1). U cijenu uključiti fugiranje reški nakon postavljanja. Obračun po m1 postavljenih kanalica.
|  | m1 | 41
4. | Dobava i postava pješačkih rubnjaka vel. 8/20/100 cm. Postavljaju se u sloj betona C16/20 (0,05 m3/m1). U cijenu uključiti fugiranje reški nakon postavljanja. Obračun po m1 postavljenih rubnjaka.
|  | m1 | 100
5. | Dobava i postava cestovnih rubnjaka vel. 18/24/100 cm. Postavljaju se u sloj betona C16/20 (0,05 m3/m1). U cijenu uključiti fugiranje reški nakon postavljanja. Obračun po m1 postavljenih rubnjaka.
|  | m1 | 34.4
BETONSKI I ARMIRANO BET. RADOVI UKUPNO: KN
IV. ASFALTERSKI RADOVI
1. | Asfaltiranje prilaznih platoa i nogostupa masom od asfaltne mješavine BNHS 0-16 mm u sloju prosječne debljine 6,00 cm. Sve površine izvesti u minimalnom padu 1% na prethodno nabijenu i niveliranu površinu. Obračun po m2 .
|  | m2 | 380.3
ASFALTERSKI RADOVI UKUPNO: KN
REKAPITULACIJA
I. PRIPREMNI RADOVI
II. ZEMLJANI RADOVI
III. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
IV. ASFALTERSKI RADOVI
UKUPNO: KN
PDV 25%
SVEUKUPNO: KN
U ____________, _______________ 2021. godine
Ponuditelj:
|  |  | MP | _________________